启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目

询价公告

启东市新港小学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目进行询价采购。

一、采购货物清单

| 序号 | 单位名称 | 规格参数 | 高 | 宽 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 门规格（mm) |  |  |
| 1 | 一楼教室 | 单页钢质门防撬带亮子，门页高2150mm。亮子采用5mm 钢化玻璃，开启方向左内开； 门面材质：冷轧板，钢板厚度:前门面0.8mm,后门面0.6mm，门架1.5mm 门扇厚度：70mm 锁具级别：B级别 合页：不锈钢材质，每个门3个； 门夹层用蜂窝纸填充； 油漆：底层用的防锈漆；表层油漆：氟碳漆。 | 2760 | 960 | 5 |
| 2 | 一楼教室 | 单页钢质门防撬带亮子，门页高 2150mm。亮子采用5mm 钢化玻璃，开启方向右内开； 门面材质：冷轧板，钢板厚度:前门面0.8mm,后门面0.6mm，门架1.5mm 门扇厚度：70mm 锁具级别：B级别 合页：不锈钢材质，每个门3个； 门夹层用蜂窝纸填充； 油漆：底层用的防锈漆；表层油漆：氟碳漆。 | 2760 | 960 | 5 |
| 3 | 二楼教室 | 单页钢质门防撬带亮子，门页高 2150mm。亮子采用5mm 钢化玻璃，开启方向左内开； 门面材质：冷轧板，钢板厚度:前门面0.8mm,后门面0.6mm，门架1.5mm 门扇厚度：70mm 锁具级别：B级别 合页：不锈钢材质，每个门3个； 门夹层用蜂窝纸填充； 油漆：底层用的防锈漆；表层油漆：氟碳漆。 | 2760 | 960 | 6 |
| 4 | 二楼教室 | 单页钢质门防撬带亮子，门页高 2150mm。亮子采用5mm 钢化玻璃，开启方向右内开； 门面材质：冷轧板，钢板厚度:前门面0.8mm,后门面0.6mm，门架1.5mm 门扇厚度：70mm 锁具级别：B级别 合页：不锈钢材质，每个门3个； 门夹层用蜂窝纸填充； 油漆：底层用的防锈漆；表层油漆：氟碳漆。 | 2760 | 960 | 2 |
| 备注 | 包括门安装锁、拆除、清理，瓷砖修补、乳胶漆修补，拆除旧门为施工方所有，拆除旧门上的锁要留给学校，做剩下门的锁维修用。 |  |  |  |  |

二、供应商需具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.本项目最高限价为人民币叁万元整（￥：30000.00元），报价超过最高限价的均为无效报价。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、咨询服务费等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市新港小学

联系人：朱老师

联系电话：13862982450

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）报价货物采购要求响应表（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件三）；

（4）售后服务承诺书（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件四）；

（5）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件五格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供）；

（6）报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见询价文件附件六）；

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.报价文件递交

投标文件递交时间：2025年3月17日9：00-9：30（北京时间）

开标时间：2025年3月17日9：30（北京时间）

开标地点：启东市新港小学会议室

6.报价保证金

本项目不设置报价保证金。

- 商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在12小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。24小时内不能排除故障的，在48小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，由此产生的费用由中标单位负责。

4.供货与安装周期：签订合同之日起25天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.验收要求：成交供应商将合格货物送到采购单位指定地点，经学校验收合格后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）10个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

7.履约保证金：

（1）被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

（2）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（3）采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

8.约定事项：

（1）采购人有权对到场的货物成品进行抽检，所发生的检测费用由中标人承担。检测不合格的，该批次的货物作退场处理，同时采购人保留追究相关损失的权利。

（2）中标供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标供应商负责，招标人不承担任何责任。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市新港小学网站予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

七、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

八、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经验收合格后付至合同价的50%；验收合格一年后付至合同价的95%；余款于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

启东市新港小学

2025年3月11日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市新港小学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：报价表范本

报   价   表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目 | 大写： （￥： ） |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表人签字或盖章：

年   月   日

投标报价明细表

启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌+型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥： |  |  |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件三           报价货物采购要求响应表

启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：   年  月  日

附件四：

售后服务承诺书

启东市新港小学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在12小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。24小时内不能排除故障的，在48小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，由此产生的费用由中标单位负责。

4．在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　   邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市新港小学：

- 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：特授权代表我单位全权办理针对启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件六：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

启东市新港小学：

我单位在参加本次启东市新港小学教室钢质防撬门采购项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年月日